## BILANCIO CO2eq
Calcolo della minimizzazione delle emissioni di CO2eq
| rev. 03 | 2023-02-01 | redazione | AD
CAMPI DA COMPILARE
CAMPI CALCOLATI
CAMPI CON VALORE MINIMO OBBLIGATORIO
VALUTAZIONE PER NUOVI EDIFICI
Bilancio C02 equivalente
| unità di misura | Stima parametri input | note | Fattore di emissione CO2 | UM | emissioni + | parziali emissioni + | mitigazioni - | parziali mitigazioni -
DATI DI INPUT GENERALI
superficie utile totale | m2 | 0 | da imputare in base ai dati di progetto
di cui residenziale o assimilato | m2 | 0 | da imputare in base ai dati di progetto
di cui NON residenziale | m2 | 0
volume edificabile di progetto | m3 | 0 | da imputare in base ai dati di progetto
abitanti insediabili (150 mc/ab) | n | 0
numero alloggi (3 ab/alloggio) | n | 0
DATI DI INPUT PRESTAZIONI ENERGETICHE
superficie utile riscaldata | m2 | 0
superficie utile raffrescata | m2 | 0
volume riscaldato | m3 | 0
volume raffrescato | m3 | 0
superficie in pianta per calcolo FV obbligatorio | m2 | 0
CLASSE ENERGETICA PREVISTA |  |  | inserire valori da APE previsionale convenzionale, se disponibile
classe minima di riferimento |  | A1 | la classe minima è la classe A1 per nuovi edifici
Indice di prestazione energetica edificio | Epglob |  | inserire valori da APE previsionale convenzionale (se disponibili)
globale EPgl | kWh/m2/anno | 0 | valore calcolato EPgl = EPgl,nren + EPgl,ren
di cui non rinnovabile EPgl,nren | kWh/m2/anno | 0 | inserire valori da APE previsionale convenzionale (se disponibili)
di cui rinnovabile EPgl,ren | kWh/m2/anno | 0 | inserire valori da APE previsionale convenzionale (se disponibili)
Indice di emissione di CO2 standard | kgCO2/m2/anno | 9.6 | valore di riferimento (medio edifici nuovi 2021 in base a database ENEA - SIAPE regione Lombardia)
utilizzo dati di progetto | SI/NO | NO | se SI, indicare i valori da APE previsionale convenzionale calcolati da professionista
Indice di emissione di CO2 effettive | kgCO2/m2/anno |  | Valori da APE previsionale convenzionale calcolato da professionista
Indice di prestazione energetica di climatizzazione estiva (EPc) | kWh/m2/anno | 15 | valore di riferimento medio ENEA per abitazioni unifamiliari
energia elettrica per climatizzazione estiva | kWh/anno | 0 | consumo standard per una famiglia media 4 persone, abitazione mono/bifamiliare, EER = 3
utilizzo dati di progetto | SI/NO | NO | se SI, indicare i valori da APE previsionale convenzionale calcolati da professionista
Indice di prestazione energetica di climatizzazione estiva (EPc) | kWh/m2/anno |  | inserire valori da APE previsionale convenzionale (innovabile + non rinnovabile) se disponible
energia elettrica effettiva per climatizzazione estiva | kWh/anno | 0 | consumo di riferimento calcolato per famiglia media, EER = 3
CO2eq+ | [5 empty] | emissioni + | kg/anno | mitigazioni - | kg/anno
1. consumi energetici edificio in fase operativa | [6 empty] | 0 |  | 0
emissioni dirette da impianti di climatizzazione standard | kgCO2 | 0 | emissioni totali dirette in base a dati medi 2021 standard | 1 | kgCO2 | 0
variazione emissioni dirette da impianti di climatizzazione effettive | kgCO2 | 0 | variazione emissioni in base a dati specifici effettivi | 1 | kgCO2 | 0
2. consumi elettrici diversi da quelli per la climatizzazione | [6 empty] | 0 |  | 0
consumi di energia elettrica diversi dalla climatizzazione | kWh | 0 | kWhel per utilizzi elettrici standard (escluso climatizzazione) per famiglia di 3 persone su edifici mono/bifamiliari | 0.2686 | kg/kWhel | 0
3. rifiuti indifferenziati | [6 empty] | 0 |  | 0
chilogrammi di rifiuti indifferenziati | kg | 0 | 143,65 kg /ab anno (rif. anno 2021) | 0.87 | kg*rif/anno | 0
CO2eq-
1. premio per implementazione FER | [6 empty] | 0 |  | 0
incremento della potenza FER rispetto al minimo obbligatorio
Potenza FV minima obbligatoria | kWp | 0 | minimo di legge, pari ad un fattore 0,05 della superficie in pianta
Potenza FV prevista su area privata | kWp | 0 | inserire valore previsto a progetto
Incremento di Potenza FV | kWp | 0 | Incremento di energia FV rispetto al minimo
Premio per incremento di Energia FV | kWh/anno | 0 | energia aggiuntiva rispetto al minimo (producibilità media 1.100 kWh/kWp) | 0.2686 | kg/kWhel |  |  | 0
Coperture FV parcheggi pubblici | kWp | 0 | valutazione di pensiline fotovoltaiche nelle zone pubbliche
Energia elettrica rinnovabile aggiuntiva prevista per pensiline su parcheggio pubblico | kWhel | 0 | producibilità media 1100 kWh/kWp | 0.2686 | kg/kWhel |  |  | 0
2. piantumazione di biomassa | [6 empty] | 0 |  | 0
numero alberi piantumati su opere di urbanizzazione | n | 0 | n° alberi previsti da piantumare – fare riferimento al PdV e PQAMA | 50 | kg/alb/anno |  |  | 0
numero alberi piantumati su superficie fondiaria | n | 0 | n° alberi previsti da piantumare - fare riferimento al PdV e PQAMA | 50 | kg/alb/anno |  |  | 0
3. dotazione di superfici verdi | [6 empty] | 0 |  | 0
superficie totale del sito | m2 | 0 | superficie territoriale (St) del PUA
% superficie verde minima obbligatoria da CAM edilizi (DM 06/08/2022) | % | 36% | calcolato
superficie verde minima obbligatoria | m2 | 0 | con minimo 5 m2/abitante eq per le opere di urbanizzazione
superfici verdi previste da progetto | m2 | 0 | evidenziare nelle tavole grafiche
superfici verdi aggiuntive rispetto alla minima prevista | m2 | 0 |  | 6 | kg/m2/anno |  |  | 0
4. risparmio idrico | [6 empty] | 0 |  | 0
stima quantitativo di acqua meteorica recuperata | m3/anno | 0 | mediante serbatoi di accumulo, in un periodo annuale, in base a relazione tecnica , in riferimento al CAM verde (DM 10/03/2020) | 0.11105 | kg*m3/anno |  |  | 0
altre forme di risparmio idrico (es. irrigazione intelligente) | m3/anno | 0 | da evidenziare in relazione tecnica, in riferimento al CAM verde (DM 10/03/2020) | 0.27594 | kg*m3/anno |  |  | 0
5. Criteri Ambientali Minimi (CAM) | [6 empty] | 0 |  | 0
progetto conforme ai CAM edilizi (DM 06/08/2022) |  | NO | indicare SI/NO. La Relazione CAM dovrà illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto dei criteri progettuali | 10% | riduzione impatto Co2 eq - |  |  | 0
6. Sistemi per ridurre l'effetto "isola di calore" | [6 empty] | 0 |  | 0
Superficie territoriale | m2 | 0 | riferimento definizione dei CAM edilizi (DM 06/08/2022)
Permeabilità minima superficie territoriale | % | 60% | % minima permeabile mimina per nuove costruzioni (coefficiente deflusso < 0,5)
Superficie permeabile minima obbligatoria | m2 | 0
Superficie permeabili previste da progetto | m2 | 0 | evidenziare nelle tavole grafiche
Superficie permeabile aggiuntiva rispetto alla minima prevista | m2 | 0 | superficie aggiuntiva premiante
Riduzione fabbisogno di climatizzazione | kwhel/anno | 0 | energia elettrica risparmiata per climatizzazione estiva | 0.2686 | kg/kWhel |  |  | 0
Superfici pavimentate pubbliche (parcheggi, marciapiedi, strade, ciclabili, ecc) con SRI > 29 |  | SI | obbligatorie da CAM edilizi (DM 06/08/2022)
Superficie totale coperture orizzontali con elevato valore di riflettanza o tetto verde prevista da progetto | m2 | 0 | riferimento definizione dei CAM edilizi (DM 06/08/2022) sup comprensiva anche di impianti tecnici
Riduzione fabbisogno di climatizzazione | kwhel/anno | 0 | energia elettrica risparmiata per climatizzazione estiva | 0.2686 | kg/kWhel |  |  | 0
7. mobilità sostenibile | [6 empty] | 0 |  | 0
dotazione spazi protetti e attrezzati per parcheggi bici (n° stalli per bici) | [7 empty] | 0
m2 dedicati a parcheggio bici (con stalli) in area ad uso pubblico | m2 | 0 | evidenziare nelle tavole grafiche
numero di bici equivalenti | n | 0 | minimo 4 m2/ posto bici attrezzato con stallo | 17 | kg bici/anno |  |  | 0
dotazione spazi protetti e attrezzati per ricarica auto | [7 empty] | 0
punti ricarica elettrica in area aperta al pubblico | n | 0 | evidenziare nelle tavole grafiche | 56.1 | kg CO2/punto ric |  |  | 0
TOTALE | kg | [5 empty] | 0 |  | 0
kg CO2e da compensare | kgco2/anno |  | differenza tra CO2eq+ e CO2eq- |  |  | 0
kg CO2e residue per abitante | kgco2/ab anno |  | indicatore impronta di carbonio per abitante equivalente |  |  | #DIV/0!
kg CO2e residue a mq | Kg co2/m2 anno |  | indicatore impronta di carbonio per m2 di superficie utile totale |  |  | #DIV/0!
valorizzazione compensazione | €/t CO2 |  | prezzo attuale CO2 (e prezzo minimo previsto per i prossimi anni) |  |  | 80
orizzonte temporale | anni |  | anni di riferimento per l'edilizia |  |  | 50
valorizzazione compensazione | € |  |  |  |  | 0
valorizzazione compensazione per abitante | €/ab |  |  |  |  | #DIV/0!
valorizzazione compensazione per m2 | €/m2 |  |  |  |  | #DIV/0!
valorizzazione compensazione per m3 | €/m3 |  |  |  |  | #DIV/0!
Note on E67: Valore medio di riferimento. Può essere modificato dal progettista: in tal caso fare riferimento al prontuario del verde allegato
Note on E68: Valore medio di riferimento. Può essere modificato dal progettista: in tal caso fare riferimento al prontuario del verde allegato
Note on E78: in base ai dati VIACQUA per consumo energetico fognatura
Note on E79: in base ai dati VIACQUA per consumo energetico acquedotto+fognatura

## SIMULAZIONE BILANCIO CO2eq
Calcolo della minimizzazione delle emissioni di CO2eq - simulazione
CAMPI DA COMPILARE
CAMPI CALCOLATI
CAMPI CON VALORE MINIMO OBBLIGATORIO
VALUTAZIONE PER NUOVI EDIFICI
Bilancio C02 equivalente
| unità di misura | Stima parametri input | note | Fattore di emissione CO2 | UM | emissioni + | parziali emissioni + | mitigazioni - | parziali mitigazioni -
DATI DI INPUT GENERALI
superficie utile totale | m2 | 400 | da imputare in base ai dati di progetto
di cui residenziale o assimilato | m2 | 400 | da imputare in base ai dati di progetto
di cui NON residenziale | m2 | 0
volume edificabile di progetto | m3 | 800 | da imputare in base ai dati di progetto
abitanti insediabili (150 mc/ab) | n | 5.3333
numero alloggi (3 ab/alloggio) | n | 1.7778
DATI DI INPUT PRESTAZIONI ENERGETICHE
superficie utile riscaldata | m2 | 161
superficie utile raffrescata | m2 | 161
volume riscaldato | m3 | 733
volume raffrescato | m3 | 733
superficie in pianta per calcolo FV obbligatorio | m2 | 120
CLASSE ENERGETICA PREVISTA |  | A4 | inserire valori da APE previsionale convenzionale, se disponibile
classe minima di riferimento |  | A1 | la classe minima è la classe A1 per nuovi edifici
Indice di prestazione energetica edificio | Epglob |  | inserire valori da APE previsionale convenzionale (se disponibili)
globale EPgl | kWh/m2/anno | 90.77 | valore calcolato EPgl = EPgl,nren + EPgl,ren
di cui non rinnovabile EPgl,nren | kWh/m2/anno | 16.23 | inserire valori da APE previsionale convenzionale (se disponibili)
di cui rinnovabile EPgl,ren | kWh/m2/anno | 74.54 | inserire valori da APE previsionale convenzionale (se disponibili)
Indice di emissione di CO2 standard | kgCO2/m2/anno | 9.6 | valore di riferimento (medio edifici nuovi 2021 in base a database ENEA - SIAPE regione Lombardia)
utilizzo dati di progetto | SI/NO | SI | se SI, indicare i valori da APE previsionale convenzionale calcolati da professionista
Indice di emissione di CO2 effettive | kgCO2/m2/anno | 3.83 | Valori da APE previsionale convenzionale calcolato da professionista
Indice di prestazione energetica di climatizzazione estiva (EPc) | kWh/m2/anno | 15 | valore di riferimento medio ENEA per abitazioni unifamiliari
energia elettrica per climatizzazione estiva | kWh/anno | 805 | consumo standard per una famiglia media 4 persone, abitazione mono/bifamiliare, EER = 3
utilizzo dati di progetto | SI/NO | SI | se SI, indicare i valori da APE previsionale convenzionale calcolati da professionista
Indice di prestazione energetica di climatizzazione estiva (EPc) | kWh/m2/anno | 7.89 | inserire valori da APE previsionale convenzionale (innovabile + non rinnovabile) se disponible
energia elettrica effettiva per climatizzazione estiva | kWh/anno | 423.43 | consumo di riferimento calcolato per famiglia media, EER = 3
CO2eq+ | [5 empty] | emissioni + | kg/anno | mitigazioni - | kg/anno
1. consumi energetici edificio in fase operativa | [6 empty] | 616.63 |  | 0
emissioni dirette da impianti di climatizzazione standard | kgCO2 | 1545.6 | emissioni totali dirette in base a dati medi 2021 standard | 1 | kgCO2 | 1545.6
variazione emissioni dirette da impianti di climatizzazione effettive | kgCO2 | -928.97 | variazione emissioni in base a dati specifici effettivi | 1 | kgCO2 | -928.97
2. consumi elettrici diversi da quelli per la climatizzazione | [6 empty] | 1337.0311 |  | 0
consumi di energia elettrica diversi dalla climatizzazione | kWh | 4977.7778 | kWhel per utilizzi elettrici standard (escluso climatizzazione) per famiglia di 3 persone su edifici mono/bifamiliari | 0.2686 | kg/kWhel | 1337.0311
3. rifiuti indifferenziati | [6 empty] | 666.536 |  | 0
chilogrammi di rifiuti indifferenziati | kg | 766.1333 | 143,65 kg /ab anno (rif. anno 2021) | 0.87 | kg*rif/anno | 666.536
CO2eq-
1. premio per implementazione FER | [6 empty] | 0 |  | -1063.656
incremento della potenza FER rispetto al minimo obbligatorio
Potenza FV minima obbligatoria | kWp | 2.4 | minimo di legge, pari ad un fattore 0,05 della superficie in pianta
Potenza FV prevista su area privata | kWp | 6 | inserire valore previsto a progetto
Incremento di Potenza FV | kWp | 3.6 | Incremento di energia FV rispetto al minimo
Premio per incremento di Energia FV | kWh/anno | 3960 | energia aggiuntiva rispetto al minimo (producibilità media 1.100 kWh/kWp) | 0.2686 | kg/kWhel |  |  | -1063.656
Coperture FV parcheggi pubblici | kWp | 0 | valutazione di pensiline fotovoltaiche nelle zone pubbliche
Energia elettrica rinnovabile aggiuntiva prevista per pensiline su parcheggio pubblico | kWhel | 0 | producibilità media 1100 kWh/kWp | 0.2686 | kg/kWhel |  |  | 0
2. piantumazione di biomassa | [6 empty] | 0 |  | -200
numero alberi piantumati su opere di urbanizzazione | n | 2 | n° alberi previsti da piantumare | 50 | kg/alb/anno |  |  | -100
numero alberi piantumati su superficie fondiaria | n | 2 | n° alberi previsti da piantumare - fare riferimento al PQAMA | 50 | kg/alb/anno |  |  | -100
3. dotazione di superfici verdi | [6 empty] | 0 |  | -720
superficie totale del sito | m2 | 500 | superficie territoriale (St) del PUA
% superficie verde minima obbligatoria da CAM edilizi (DM 06/08/2022) | % | 36% | calcolato
superficie verde minima obbligatoria | m2 | 180 | con minimo 5 m2/abitante eq per le opere di urbanizzazione
superfici verdi previste da progetto | m2 | 300 | evidenziare nelle tavole grafiche
superfici verdi aggiuntive rispetto alla minima prevista | m2 | 120 |  | 6 | kg/m2/anno |  |  | -720
4. risparmio idrico | [6 empty] | 0 |  | -38.6985
stima quantitativo di acqua meteorica recuperata | m3/anno | 100 | mediante serbatoi di accumulo, in un periodo annuale, in base a relazione tecnica , in riferimento al CAM verde (DM 10/03/2020) | 0.11105 | kg*m3/anno |  |  | -11.1047
altre forme di risparmio idrico (es. irrigazione intelligente) | m3/anno | 100 | da evidenziare in relazione tecnica, in riferimento al CAM verde (DM 10/03/2020) | 0.27594 | kg*m3/anno |  |  | -27.5938
5. Criteri Ambientali Minimi (CAM) | [6 empty] | 0 |  | -262.0197
progetto conforme ai CAM edilizii (06/08/2022) |  | SI | indicare SI/NO. La Relazione CAM dovrà illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto dei criteri progettuali | 10% | riduzione impatto Co2 eq - |  |  | -262.0197
6. Sistemi per ridurre l'effetto "isola di calore" | [6 empty] | 0 |  | -5.6513
Superficie territoriale | m2 | 500 | riferimento definizione dei CAM edilizi (DM 06/08/2022)
Permeabilità minima superficie territoriale | % | 60% | % minima permeabile mimina per nuove costruzioni (coefficiente deflusso < 0,5)
Superficie permeabile minima obbligatoria | m2 | 300
Superficie permeabili previste da progetto | m2 | 300 | evidenziare nelle tavole grafiche
Superficie permeabile aggiuntiva rispetto alla minima prevista | m2 | 0 | superficie aggiuntiva premiante
Riduzione fabbisogno di climatizzazione | kwhel/anno | 0 | energia elettrica risparmiata per climatizzazione estiva | 0.2686 | kg/kWhel |  |  | 0
Superfici pavimentate pubbliche (parcheggi, marciapiedi, strade, ciclabili, ecc) con SRI > 29 |  | SI | obbligatorie da CAM edilizi (DM 06/08/2022)
Superficie totale coperture orizzontali con elevato valore di riflettanza o tetto verde prevista da progetto | m2 | 100 | riferimento definizione dei CAM edilizi (DM 06/08/2022) sup comprensiva anche di impianti tecnici
Riduzione fabbisogno di climatizzazione | kwhel/anno | 21.04 | energia elettrica risparmiata per climatizzazione estiva | 0.2686 | kg/kWhel |  |  | -5.6513
7. mobilità sostenibile | [6 empty] | 0 |  | -146.2
dotazione spazi protetti e attrezzati per parcheggi bici (n° stalli per bici) | [7 empty] | 0
m2 dedicati a parcheggio bici (con stalli) in area ad uso pubblico | m2 | 10 | evidenziare nelle tavole grafiche
numero di bici equivalenti | n | 2 | minimo 4 m2/ posto bici attrezzato con stallo | 17 | kg bici/anno |  |  | -34
dotazione spazi protetti e attrezzati per ricarica auto | [7 empty] | 0
punti ricarica elettrica in area aperta al pubblico | n | 2 | evidenziare nelle tavole grafiche | 56.1 | kg CO2/punto ric |  |  | -112.2
TOTALE | kg | [5 empty] | 2620.1971 |  | -2436.2256
kg CO2e da compensare | kgco2/anno |  | differenza tra CO2eq+ e CO2eq- |  |  | 183.9715
kg CO2e residue per abitante | kgco2/ab anno |  | indicatore impronta di carbonio per abitante equivalente |  |  | 34.4947
kg CO2e residue a mq | Kg co2/m2 anno |  | indicatore impronta di carbonio per m2 di superficie utile totale |  |  | 0.45993
valorizzazione compensazione | €/t CO2 |  | prezzo attuale CO2 (e prezzo minimo previsto per i prossimi anni) |  |  | 80
orizzonte temporale | anni |  | anni di riferimento per l'edilizia |  |  | 50
valorizzazione compensazione | € |  |  |  |  | 735.886
valorizzazione compensazione per abitante | €/ab |  |  |  |  | 137.9786
valorizzazione compensazione per m2 | €/m2 |  |  |  |  | 1.8397
valorizzazione compensazione per m3 | €/m3 |  |  |  |  | 0.91986
Note on E67: Valore medio di riferimento. Può essere modificato dal progettista: in tal caso fare riferimento al prontuario del verde allegato
Note on E68: Valore medio di riferimento. Può essere modificato dal progettista: in tal caso fare riferimento al prontuario del verde allegato
Note on E78: in base ai dati VIACQUA per consumo energetico fognatura
Note on E79: in base ai dati VIACQUA per consumo energetico acquedotto+fognatura

## STIMA_FABBISOGNO (hidden)
|  | Famiglia media appartamento | Famiglia media villetta | https://bolletta-energia.it/comparazione/consumo-medio-famiglia
USI ELETTRICI COMPLESSIVI | kWh | 2625 | 3600
CLIMATIZZAZIONE | kWh | 425 | 800
FAMIGLIA 3 PERSONE | khW | 2200 | 2800
FATTORE DI INCREMENTO PER CASE MONO/BIFAMILIARI |  |  | 27.27%

## FATTORI CO2 (hidden)
EMISSIONI DI CO2 |  | Anno riferimento | Fattori di emissione | FONTE |  | Rapporto ISPRA 2021 pag 69
Anno
ENERGIA ELETTRICA (SOLO TERMOELETTRICO) | kgCO2/kWhel | 2019 | 0.4622 | https://www.isprambiente.gov.it/files2021/pubblicazioni/rapporti/r343-2021.pdf
ENERGIA ELETTRICA (MIX NAZIONALE) | kgCO2/kWhel | 2019 | 0.2686 | https://www.isprambiente.gov.it/files2021/pubblicazioni/rapporti/r343-2021.pdf
TELERISCALDAMENTO (kWht utile all'utenza) | kgCO2/kWht | 2020 | 0.20162
GAS NATURALE | kgCO2/Sm3 | 2020 | 1.984 | https://www.ets.minambiente.it/News#201-pubblicazione-parametri-standard-nazionali-anno-2020
GASOLIO riscaldamento | kgCO2/kg | 2020 | 3.155 | https://www.ets.minambiente.it/News#201-pubblicazione-parametri-standard-nazionali-anno-2020
CALCOLI PER GAS NATURALE | U.M. | Valore | FONTE |  | Rapporto ISPRA 2021 pag 72
GAS NATURALE | kgCO2/Sm3 | 1.984 | https://www.ets.minambiente.it/News#201-pubblicazione-parametri-standard-nazionali-anno-2020
PCI gas considerato | kWh/sm3 | 9.8003
PCI gas Diagnosi ENEA 2021 | kWh/sm3 | 9.72
GAS NATURALE ricalcolato su PCI DE ENEA | kgCO2/Sm3 | 1.9677
CALCOLI PER TLR | U.M. | Valore |  | FONTE
Energia utile | kWht | 1
fP,tot (fattore di conversione in energia primaria totale |  | 0.993 |  | https://www.aimgruppo.it/teleriscaldamento/
fP,nren (fattore di conversione in energia primaria non rinnovabile) |  | 0.974 | 98.09% | https://www.aimgruppo.it/teleriscaldamento/
fP,ren (fattore di conversione in energia primaria rinnovabile): |  | 0.019 | 1.913% | https://www.aimgruppo.it/teleriscaldamento/
Energia primaria totale | kWht | 1.007
quota parte energia da non rinnovabile | kWht | 0.98778
Consumo gas per 1 kWht utile all'utenza | Sm3/kWht | 0.10162 |  |  |  | 0.084957 | tep/MWht
Fattore di conversione TLR di Vicenza | kgCO2/kWht | 0.20162

## FATTORI EP (hidden)
FATTORI DI CONVERSIONE IN ENERGIA PRIMARIA DEI VETTORI ENERGETICI
VETTORE ENERGETICO | Fp,nren | Fp,ren | Fp,tot
Gas Naturale | 1.05 | 0 | 1.05 |  |  | 9.5238
GPL | 1.05 | 0 | 1.05
Gasolio | 1.07 | 0 | 1.07
Carbone | 0.1 | 0 | 0.1
Biomasse solide | 0.2 | 0.8 | 1
Biomasse liquide e gassose | 0 | 0.6 | 0.6
Energia elettrica da rete | 1.95 | 0.47 | 2.42 |  | eqivalente a un rendimento del 41,3%
Teleriscaldamento (AIM) | 0.974 | 0.019 | 0.993 | generico | 1.5 | 0 | 1.5
RSU | 0.2 | 0.2 | 0.4
Teleraffrescamento | 0.5 | 0 | 0.5
Solare Termico | 0 | 1 | 1
Solare Fotovoltaico e rinnovabili elettriche | 0 | 1 | 1
Energia termica dall'abiente esterno - free cooling | 0 | 1 | 1
Energia termica dall'ambiente esterno - pompa di calore | 0 | 1 | 1
FONTE
DM 26/06/2015, All 1, Art. 1.1

## ENPI (hidden)
ENERGY PERFORMANCE INDEX
climatizzazione estiva |  |  |  | EnPi
fabbisogno raffrescamento (dati medi ENEA per milano)
residenziale |  |  |  | 15 | kWh/m2/anno
non residenziale |  |  |  | 63 | kWh/m2/anno
FV |  |  |  | EnPi
producibilità media FV per nord Italia |  |  |  | 1100 | kWh/kWp
ACQUA
EnPI
VIACQUE | kWh | m3 |  | EnPI
recupero acque meteoriche
risparmio su acquedotto | 15544931 | 37600000 |  | 0.41343 | kWh/m3
risparmio idrico
risparmio su acquedotto | 15544931
fognatura | 4767509
depurazione | 18314830
totale | 38627270 | 37600000 |  | 1.0273 | kWh/m3
MOBILITA'
|  | SOLO CONSUMO | LIFE CYCLE | rif indicazioni comune di Milano
Emissioni auto per km | kgCO2/km | 0.163 | 0.204 |  | emissioni ciclo di vita, per auto gasolio
passeggeri/auto |  | 1.2 | 1.2 |  | 1.2143
Emissioni auto per km e passeggero | kgCO2/km/pass | 0.13583 | 0.17
Fattore di sostituzione utilizzo |  | 5% | 5%
km giornalieri bici | km/g | 8 | 8
g/anno |  | 250 | 250
km annui percorsi in bici | km/anno | 2000 | 2000
risparmio CO2 | kgCO2/anno/bici | 13.5833 | 17
Riduzione emissione CO2 auto elettriche
EMISSIONI CICLO DI VITA AUTO
Auto medie, in Italia, rif. 2015
Emissioni CO2 - ICE | kgCO2/km | 0.204
Emissioni CO2 - BEV | kgCO2/km | 0.0918
Risparmio emissioni CO2 | kgCO2/km | 0.1122 | 55%
Fattore di sostituzione utilizzo auto ICE | % | 5% | la presenza di colonnine incentiva la sostituzione delle auto ICE (stimato in 5%)
Percorrenza media auto cittadina | km | 10000
Riduzione consumi per punto di ricarica | kg/CO2 per punto | 56.1
livello normativo il DM 11/10/2017 CAM – Criteri Ambientali Minimi in edilizia, fa riferimento alle prestazioni di riflessione solare.
Nel caso di pavimentazioni ad uso pedonale o ciclabile, strade carrabili e parcheggi, stabilisce come “criteri minimi” l’utilizzo di materiali permeabili e di materiali con un indice SRI almeno pari a 0.29 (29%). Diventa “criterio premiante” l’uso di materiali con valori SRI superiori al minimo previsto.
Note on G29: Andrea D'Ascanio: da comune Milano

## PrezziCO2 (hidden)
Previsioni prezzi CO2
https://www.qualenergia.it/pro/articoli/mercato-ets-prezzi-co2-sopra-100-euro-tonnellata-2025/

## CAM VERDE (hidden)
CAM AMBIENTALI VERDE PUBBLICO